Памятка населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Эксплуатация приборов отопления Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных - ежемесячно. Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см без дефектов и прогаров. Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны. В общежитиях топка печей должна производится специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну. При отоплении помещений запрещается: — топить печи, имеющие трещины дверцы; — растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; — перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей; — оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: — пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры; — пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы; — применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.); — допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности; — самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы. При эксплуатации телевизоров запрещается: — пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации; — устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления; — оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре. В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01", укажите точно адрес и место пожара. Единый телефон пожарно-спасательной службы — 01.