СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПСОЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

№ 73 от 22 августа 2016 года

Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район

Республики Башкортостан

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                              С.Х.Баймурзин

Приложение к решению

Совета сельского поселения

Уральский сельсовет

№ 73 от 22.08.2016 г.

Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Госгражданстроя СССР от 01.01.01 года N 13 "СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", Постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 года N 18-78 (ред. от 01.01.2001) "СНиП *. Естественное и искусственное освещение", Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 01.01.2001)

1. Основные свето - и электротехнические показатели наружных осветительных установок

1.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

1.2. Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

1.3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

1.4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

1.5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

1.6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

1.7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

1.8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

1.9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

1.10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

1.11. Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фото - выключателей.

2. Порядок определения расходов электроэнергии

2.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2.2. Администрацией сельского поселения Уральский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан (далее - Администрация сельского поселения Уральский сельсовет) ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

2.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация сельского поселения Уральский сельсовет.

2.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией сельского поселения Уральский сельсовет перечня сетей уличного освещения населенных пунктов поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

2.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

3.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

4.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация сельского поселения Уральский сельсовет.

4.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию сельского поселения Уральский сельсовет план по объему и финансированию работ.

4.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация сельского поселения Уральский сельсовет при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4.4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

4.5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация сельского поселения Уральский сельсовет.

5. Порядок установки указателей улиц населенных пунктов сельского поселения Уральский сельсовет и номерных знаков домов

5.1. Указатели улиц на территории населенных пунктов сельского поселения Уральский сельсовет устанавливаются на центральных улицах населенного пункта, по которым осуществляется движение транспорта.

5.2. Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

5.3. Указатели улиц со свето-возвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением – на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

5.4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5.5. Вид указателя, места их установки согласовываются с Администрацией сельского поселения Уральский сельсовет и органами Госавтоинспекции.

5.6. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

2) размер номерного знака 20х20 (белый цвет на синем поле), указателя наименования улицы, переулка, площади 60х25 см;

3) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

4) при большей протяженности здания через каждые 75-90 метров устанавливаются дополнительные номерные знаки;

5) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

6) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

5.7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

1) на объектах муниципального жилого фонда – за счёт средств местного бюджета;

2) на объектах муниципального нежилого фонда – за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

3) на объектах иных форм собственности – за счёт средств собственников объектов недвижимости.

5.8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением сумерек.

5.9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

5.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.